ICS 13.060

P41

DB36

江西省地方标准

DB 36/ T420—XXXX

代替 DB 36/T 420-2011

江西省工业企业主要产品用水定额

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江西省质量技术监督局        发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　下列术语和定义适用于本文件	1

4　计算方法	1

5　定额引用	2

6　工业企业主要产品用水定额指标	2

7　定额使用说明	10

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替DB36/T420-2011《江西省工业企业主要产品用水定额》。

本标准与DB36/T420-2011相比主要变化如下：

——修改了范围；

——修改了规范性引用文件；

——修改了部分术语及定义；

——删除了编制原则；

——修改了计算方法；

——修改了部分行业代码、行业名称；

——修订了106个定额指标，增加了69个定额指标，删除了1个定额指标。

本标准由江西省发展和改革委员会、江西省水利厅、江西省节约用水办公室提出。

本标准由江西省水利厅归口。

本标准负责起草单位：江西省水利科学研究院。

主要起草人：成静清、吴向东、许新发、夏丽丽、温天福、胡久伟、贾磊、雷声。

江西省工业企业主要产品用水定额

- 范围

本标准规定了江西省工业企业主要产品用水定额的术语和定义、计算方法和用水定额。

本标准作为江西省开展涉水规划的编制、最严格水资源管理制度考核、计划用水管理、取水许可审批、建设项目水资源论证、评价节水先进性以及建设节水型社会等工作的基本依据。

- 规范性引用文件

下列文件对本于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7119-2006  评价企业合理用水技术通则

GB/T 12452-2008 企业水平衡测试通则

GB/T 18820-2011 工业企业产品取水定额编制通则

- 下列术语和定义适用于本文件

- 新水量 first utilized water

企业内用水单元或系统取自任何水源被该用水户第一次利用的水量。

- 用水定额 norm of water intake

在一定时间、一定条件下、生产单位产品的工业企业利用新水量所规定的限额。

注：产品指最终产品、中间产品或初级产品；对某些行业或工艺（工序），可用单位原料加工量为核算单元。

- 计算方法

本标准中用水定额的计算采用单位产品新水量表示。单位产品新水量按式（1）计算：

Vui=Vi/Q …………………………………………………………………… (1)

式中：

Vui——单位产品新水量（m3/单位产品）；

Vi——在一定计量时间内，企业生产取用新水量总和，单位为立方米（m3）；

Q——在一定计量时间内，企业生产产品总量。

- 定额引用

本标准未列出的行业、类别、产品可参照相关或相似的行业、类别、产品的用水定额。

- 工业企业主要产品用水定额指标

表1  采矿业用水定额

| 行业代码 | 行业名称 | 产品名称 | 定额单位 | 定额值 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C |  |
| B0610 | 煤炭开采和洗选 | 采煤 | m3/ t | 0.47 | 0.38 | 0.3 |  |
|  |  | 洗煤 | m3/t | 0.28 | 0.23 | 0.2 |  |
| B0810 | 铁矿采选 | 铁矿 | m3/ t | 0.78 | 0.78 |  |  |
| B0820 | 铬矿采选 | 铬矿 | m3/ t | 2.6 | 2.4 |  |  |
| B0911 | 铜矿采选 | 铜精矿 | m3/ t | 72 | 60 | 57.6 |  |
| B0912 | 铅锌矿采选 | 铅精矿 | m3/ t | 3.73 | 3.23 | 3 |  |
|  |  | 锌精矿 | m3/ t | 7.3 | 7.01 | 6.5 |  |
| B0914 | 锡矿采选 | 锡精矿 | m3/ t | 10.2 | 9.6 | 8 |  |
| B0919 | 其他常用有色金属矿采选 | 硫精矿 | m3/ t | 3.07 | 3.03 |  |  |
|  |  | 硫化锑 | m3/ t | 700 | 700 |  |  |
| B0921 | 金矿采选 | 金精矿 | m3/ t | 30 | 30 |  |  |
| B0922 | 银矿采选 | 白银矿 | m3/ t | 5 | 5 |  |  |
| B0931 | 钨钼矿采选 | 钨精矿 | m3/ t | 156 | 151 | 142 |  |
| B0932 | 稀土金属矿采选 | 稀土 | m3/ t | 130.9 | 130.9 |  |  |
| B1011 | 土砂石开采 | 莹石粉 | m3/ t | 0.18 | 0.18 |  |  |
|  |  | 天然砂 | m3/ t | 1 | 1 |  |  |

表2  农副食品加工业用水定额

| 行业代码 | 行业名称 | 产品名称 | 定额单位 | 定额值 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C |  |
| C1310 | 谷物磨制 | 大米 | m3/ t | 0.05 | 0.04 | 0.03 |  |
|  |  | 面粉 | m3/ t | 0.7 | 0.7 |  |  |
| C1320 | 饲料加工 | 饲料 | m3/ t | 0.48 | 0.48 |  |  |
| C1331 | 食用植物油加工 | 食用油 | m3/ t | 5 | 5 |  |  |
| C1340 | 制糖业 | 结晶葡萄糖 | m3/ t | 2.8 | 2.5 | 2.3 |  |
|  |  | 葡萄糖浆 | m3/ t | 5 | 4.5 | 2.8 |  |
|  |  | 结晶麦芽糖 | m3/ t | 10 | 8 | 7.5 |  |
|  |  | 麦芽糖浆 | m3/ t | 5 | 4.5 | 2.5 |  |
|  |  | F55果葡糖浆 | m3/ t | 5 | 4.5 | 3.5 |  |
|  |  | F42果葡糖浆 | m3/ t | 4.2 | 3.8 | 3 |  |
| C1351 | 牲畜屠宰 | 生猪屠宰 | m3/头 | 0.7 | 0.7 |  |  |
| C1352 | 肉制品及副产品加工 | 肉制品加工 | m3/ t | 22 | 22 |  |  |
|  |  | 板鸡 | m3/百件 | 0.2 | 0.2 |  |  |

续表2  农副食品加工业用水定额

| 行业代码 | 行业名称 | 产品名称 | 定额单位 | 定额值 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C |  |
| C1361 | 水产品冷冻加工 | 冷藏加工 | m3/ t | 0.8 | 0.8 |  |  |
|  |  | 制冰 | m3/ t | 12 | 12 |  |  |
| C1371 | 蔬菜加工 | 腌蔬菜 | m3/ t | 80 | 80 |  |  |
| C1392 | 豆制品加工 | 腐竹 | m3/ t | 280 | 280 |  |  |

表3  食品制造业用水定额

| 行业代码 | 行业名称 | 产品名称 | 定额单位 | 定额值 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C |  |
| C1411 | 糕点、面包制造 | 糕点 | m3/ t | 20 | 20 |  |  |
| C1431 | 米面制品制造 | 挂面 | m3/ t | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  | 米粉（面） | m3/ t | 16 | 16 |  |  |
|  |  | 快餐面 | m3/ t | 2 | 2 |  |  |
| C1440 | 乳制品制造 | 乳制品 | m3/ t | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 奶粉 | m3/ t | 22.5 | 22.5 |  |  |
|  |  | 鲜奶 | m3/ t | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 酸奶 | m3/ t | 7.3 | 7.3 |  |  |
| C1451 | 肉、禽类罐头制造 | 肉类罐头 | m3/ t | 30 | 28 |  |  |
| C1453 | 蔬菜、水果类罐头制造 | 蔬菜类罐头 | m3/ t | 32 | 32 |  |  |
|  |  | 水果类罐头 | m3/ t | 8 | 8 |  |  |
| C1461 | 味精制造 | 味精 | m3/ t | 50 | 30 | 25 |  |
| C1462 | 酱油、食醋及类似制品制造 | 酱油 | m3/ t | 9 | 9 |  |  |
|  |  | 醋 | m3/ t | 9 | 8.4 |  |  |
| C1469 | 其他调味品、发酵制品制造 | 酵母 | m3/ t | 31 | 24 |  |  |
|  |  | 酶制剂 | m3/ t | 34 | 25 |  |  |
| C1494 | 盐加工 | 食用盐 | m3/ t | 6 | 5.8 |  |  |

表4  酒、饮料和精制茶制造业用水定额

| 行业代码 | 行业名称 | 产品名称 | 定额单位 | 定额值 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C |  |
| C1511 | 酒精制造 | 酒精 | m3/ t | 25 | 15 | 10 | 原料为谷类、薯类 |
|  |  | 酒精 | m3/ t | 30 | 15 | 10 | 原料为糖蜜 |
| C1512 | 白酒制造 | 成品酒（白酒） | m3/ kL | 7 | 6 | 6 | 勾兑 |
|  |  | 原酒（白酒） | m3/ kL | 51 | 43 | 43 | 酿造 |
| C1513 | 啤酒制造 | 啤酒 | m3/ kL | 6 | 5.5 | 5.2 |  |

续表4  酒、饮料和精制茶制造业用水定额

| 行业代码 | 行业名称 | 产品名称 | 定额单位 | 定额值 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C |  |
| C1515 | 葡萄酒制造 | 葡萄酒 | m3/ t | 20 | 20 |  |  |
| C1521 | 碳酸饮料制造 | 碳酸饮料 | m3/ t | 3 | 3 |  |  |
| C1522 | 瓶（罐）装饮用水制造 | 纯净水 | m3/ t | 2.5 | 2.5 |  |  |
| C1523 | 果菜汁及果菜汁饮料制造 | 果蔬饮料 | m3/ t | 3 | 2.5 |  |  |
|  |  | 果蔬原浆 | m3/ t | 10 | 8 |  |  |
| C1524 | 含乳饮料和植物蛋白饮料制造 | 含乳饮料 | m3/ t | 5 | 4 |  |  |
|  |  | 植物蛋白饮料 | m3/ t | 8 | 6 |  |  |
| C1525 | 固体饮料制造 | 固体饮料 | m3/ t | 7.5 | 5.5 |  |  |
| C1529 | 茶饮料及其他饮料制造 | 茶饮料 | m3/ t | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 冷饮 | m3/ t | 10 | 10 |  |  |
| C1530 | 精制茶加工 | 茶叶 | m3/ t | 4 | 4 |  |  |

表5  烟草制品业用水定额

| 行业代码 | 行业名称 | 产品名称 | 定额单位 | 定额值 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C |  |
| C1610 | 烟叶复烤 | 烟叶 | m3/ t | 6 | 6 |  |  |
| C1620 | 卷烟制造 | 卷烟 | m3/标箱 | 1.2 | 1.2 |  |  |

表6  纺织业及纺织服装、服饰业用水定额

| 行业代码 | 行业名称 | 产品名称 | 定额单位 | 定额值 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C |  |
| C1711 | 棉纺纱加工 | 棉纱 | m3/ t | 27 | 26.2 |  |  |
| C1712 | 棉织造加工 | 棉布 | m3/100m | 0.65 | 0.65 |  | 由棉纱纺织 |
|  |  | 棉布 | m3/100m | 1.7 | 1.7 |  | 由棉花纺织 |
| C1713 | 棉印染精加工 | 棉及棉混纺印染布 | m3/100m | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 棉及棉混纺针织印染布 | m3/ t | 200 | 200 |  |  |
| C1722 | 毛纺织品 | 洗净毛 | m3/ t（原毛） | 22 | 18 | 14 |  |
|  |  | 炭化毛 | m3/ t | 25 | 22 | 18 |  |
|  |  | 色毛条 | m3/ t | 140 | 120 | 75 |  |
|  |  | 色毛及其他纤维 | m3/ t | 120 | 100 | 60 |  |
|  |  | 色纱 | m3/ t | 150 | 130 | 80 |  |
|  |  | 毛针织品 | m3/ t | 90 | 70 | 45 |  |

续表6  纺织业及纺织服装、服饰业用水定额

| 行业代码 | 行业名称 | 产品名称 | 定额单位 | 定额值 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C |  |
| C1722 | 毛纺织品 | 精梳毛织物 | m3/100m | 22 | 18 | 12 |  |
|  |  | 粗梳毛织物 | m3/100m | 24 | 22 | 14 |  |
|  |  | 羊绒制品 | m3/ t | 400 | 350 | 300 |  |
| C1731 | 麻纺织品 | 精干麻 | m3/ t | 550 | 400 | 300 |  |
|  |  | 打成麻 | m3/ t | 450 | 300 | 250 |  |
|  |  | 麻纱 | m3/ t | 150 | 150 | 80 |  |
|  |  | 麻机织坯布 | m3/100m | 0.8 | 0.6 | 0.5 |  |
|  |  | 麻针织物及纱线 | m3/ t | 150 | 100 | 80 |  |
|  |  | 麻机织物 | m3/100m | 3 | 2 | 1.5 |  |
| C1750 | 化纤印染精加工 | 化纤（涤纶）印染布 | m3/100m | 3 | 2 |  |  |
|  |  | 化纤针织印染布 | m3/ t | 150 | 100 |  |  |
| C1751 | 化纤长丝 | 涤纶长丝织物 | m3/100m | 1.8 | 0.9 | 0.3 |  |
|  |  | 锦纶长丝织物 | m3/100m | 1.6 | 0.8 | 0.25 |  |
|  |  | 人造丝织物 | m3/100m | 0.4 | 0.3 | 0.2 |  |
| C1741 | 真丝绸 | 生丝 | m3/ t | 900 | 400 | 240 |  |
|  |  | 绢丝 | m3/ t | 1400 | 1000 | 800 |  |
|  |  | 坯绸 | m3/100m | 0.3 | 0.25 | 0.2 |  |
|  |  | 色丝 | m3/ t | 300 | 220 | 150 |  |
|  |  | 真丝绸针织物 | m3/ t | 300 | 150 | 100 |  |
|  |  | 真丝绸机织物 | m3/100m | 4.5 | 3 | 2.5 |  |
| C1810 | 纺织服装制造 | 西裤 衬衫 | m3/万件 | 5.5 | 5.5 |  |  |

表7  皮革、皮毛、羽毛及其制品和制造业用水定额

| 行业代码 | 行业名称 | 产品名称 | 定额单位 | 定额值 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C |  |
| C1910 | 皮革鞣制加工 | 皮革 | m3/张 | 1.1 | 1.1 |  |  |
| C1940 | 羽毛（绒）加工及制品制造 | 羽毛（绒） 加工 | m3/ t | 180 | 180 |  |  |
|  |  | 羽绒服 | m3/ 百件 | 7 | 7 |  |  |

表8  木材加工、木制品及家具制造业用水定额

| 行业代码 | 行业名称 | 产品名称 | 定额单位 | 定额值 |  |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C |  |  |
| C2010 | 木材加工 | 木材加工 | m3/m3 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |
| C2021 | 胶合板制造 | 人造竹胶板 | m3/m3 | 4.6 | 4.6 |  | 竹胶板 |  |
| C2022 | 纤维板制造 | 人造中纤板 | m3/m3 | 8 | 7.2 |  | 纤维板 |  |
| C2023 | 刨花板制造 | 刨花板 | m3/m3 | 3 | 2.8 |  |  |  |
| C2029 | 其他人造板制造 | 建筑用模板 | m3/m3 | 12 | 12 |  |  |  |
| C2120 | 竹、藤家具制造 | 竹、藤沙发 | m3/件 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |

表9  造纸和纸制品业用水定额

| 行业代码 | 行业名称 | 产品名称 | 定额单位 | 定额值 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C |  |
| C2211 | 木浆纸浆制造 | 漂白化学木（竹）浆 | m3/ t | 90 | 70 |  |  |
|  |  | 本色化学木（竹）浆 | m3/ t | 60 | 50 |  |  |
| C2212 | 非木浆纸浆制造 | 漂白化学非木（麦草、芦苇、甘蔗渣）浆 | m3/ t | 130 | 100 |  |  |
|  |  | 脱墨废纸浆 | m3/ t | 30 | 25 |  |  |
|  |  | 未脱墨废纸浆 | m3/ t | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 化学机械浆 | m3/ t | 35 | 30 |  |  |
| C2221 | 机械纸及纸板制造 | 生活用纸 | m3/ t | 30 | 30 |  |  |
|  |  | 新闻纸 | m3/ t | 20 | 16 |  |  |
|  |  | 包装用纸 | m3/ t | 25 | 20 | 16.9 |  |
|  |  | 印刷书写纸 | m3/ t | 35 | 30 |  |  |
| C2230 | 纸制品制造 | 白纸板 | m3/ t | 30 | 30 |  |  |
|  |  | 箱纸板 | m3/ t | 25 | 22 |  |  |
|  |  | 瓦楞原纸 | m3/ t | 25 | 20 |  |  |

表10  印刷和记录媒介复制业用水定额

| 行业代码 | 行业名称 | 产品名称 | 定额单位 | 定额值 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C |  |
| C2310 | 印刷 | 彩色印刷 产品 | m3/色令 | 0.12 | 0.12 |  |  |

表11  石油加工、炼焦和核燃料加工业用水定额

| 行业代码 | 行业名称 | 产品名称 | 定额单位 | 定额值 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C |  |
| C2511 | 原油加工及石油制品制造 | 原油加工 | m3/ t | 0.75 | 0.543 | 0.48 |  |
| C2520 | 炼焦 | 焦炭 | m3/ t | 3 | 3 |  |  |

表12  化学原料和化学制品制造业用水定额

| 行业代码 | 行业名称 | 产品名称 | 定额单位 | 定额值 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C |  |
| C2611 | 无机酸制造 | 盐酸 | m3/ t | 1.3 | 1.3 |  |  |
|  |  | 工业硫酸 | m3/ t | 4.3 | 3.8 | 3.4 | 硫铁矿制酸工艺 |
|  |  | 工业硫酸 | m3/ t | 3 | 2.4 | 2 | 硫磺制酸工艺 |
|  |  | 柠檬酸 | m3/ t | 25 | 20 | 18 |  |
|  |  | 硅酸 | m3/ t | 12.1 | 12.1 |  |  |
| C2612 | 无机碱制造 | 烧碱 | m3/ t | 7.1 | 5.5 |  |  |
|  |  | 轻质纯碱 | m3/ t | 5.5 | 4.5 |  | 联碱法 |
|  |  | 轻质纯碱 | m3/ t | 14 | 13 |  | 氨碱法 |
|  |  | 重质纯碱 | m3/ t | 6.3 | 5.3 |  | 联碱法 |
|  |  | 重质纯碱 | m3/ t | 14.8 | 13.8 |  | 氨碱法 |
| C2613 | 无机盐制造 | 碳酸钙 | m3/ t | 3.16 | 3.16 |  |  |
|  |  | 硫酸铜 | m3/ t | 126 | 126 |  |  |
| C2614 | 有机化学原料制造 | 乙烯 | m3/ t | 15 | 12 |  |  |
|  |  | 聚乙稀醇 | m3/ t | 196 | 193 |  |  |
|  |  | 有水氢氟酸 | m3/ t | 8 | 8 |  |  |
| C2619 | 其他基础化学原料制造 | 钛白粉 | m3/ t | 120.5 | 110.9 |  |  |
|  |  | 有机硅 | m3/ t | 50 | 50 |  |  |
|  |  | 酚 炭墨 | m3/ t | 26 | 26 |  |  |
| C2621 | 氮肥制造 | 尿素 | m3/ t | 3 | 2.6 |  |  |
|  |  | 合成氨 | m3/ t | 14 | 10 |  | 原料为无烟块煤 |
|  |  | 合成氨 | m3/ t | 18 | 14 |  | 原料为烟煤、褐煤 |
|  |  | 合成氨 | m3/ t | 12 | 7.5 |  | 原料为天然气 |
| C2622 | 磷肥制造 | 磷肥 | m3/ t | 6.2 | 6.2 |  |  |
| C2630 | 农药制造 | 除草/杀虫剂 | m3/ t | 130 | 130 |  |  |
| C2641 | 涂料制造 | 涂料 | m3/ t | 5 | 5 |  |  |
| C2642 | 油墨及类似产品制造 | 油漆 | m3/ t | 15 | 12 |  |  |
|  |  | 油墨 | m3/ t | 16 | 16 |  |  |

续表12  化学原料和化学制品制造业用水定额

| 行业代码 | 行业名称 | 产品名称 | 定额单位 | 定额值 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C |  |
| C2644 | 染料制造 | 染料 | m3/ t | 68 | 68 |  |  |
| C2650 | 合成材料制造 | 玻璃钢（布） | m3/ t | 13 | 13 |  |  |
| C2681 | 肥皂及合成洗涤剂制造 | 牙膏 | m3/千支 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  | 洗衣粉 | m3/ t | 3.5 | 3.5 |  |  |
|  |  | 肥皂 | m3/ t | 10 | 10 |  |  |

表13  医药制造业用水定额

| 行业代码 | 行业名称 | 产品名称 | 定额单位 | 定额值 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C |  |
| C2710 | 化学药品原药制造 | 四氮唑乙酸 | m3/ t | 130 | 130 |  |  |
|  |  | 丁氯酸 | m3/ t | 417 | 417 |  |  |
|  |  | 木糖醇 | m3/ t | 200 | 200 |  |  |
|  |  | 维生素C | m3/ t | 235 | 235 |  |  |
| C2720 | 化学药品制剂制造 | 青霉素工业盐 | m3/ t | 480 | 480 |  |  |
|  |  | 盐酸洁霉素 | m3/十亿 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  | 盐酸土霉素 | m3/十亿 | 0.6 | 0.6 |  |  |
|  |  | 虫草菌粉 | m3/公斤 | 1.6 | 1.6 |  |  |
|  |  | 输液（500mL） | m3/万瓶 | 50 | 50 |  | 玻璃瓶 |
|  |  | 输液（500mL） | m3/万瓶 | 35 | 35 |  | 软袋 |
|  |  | 片剂 | m3/万片 | 3.8 | 3.8 |  |  |
|  |  | 胶囊 | m3/万粒 | 4.2 | 4.2 |  |  |
|  |  | 肌醇 | m3/ t | 220 | 220 |  |  |
|  |  | D—异抗坏血酸钠 | m3/ t | 200 | 200 |  |  |
| C2730 | 中药饮片加工 | 口服液 | m3/ t | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 糖浆 | m3/百瓶 | 0.13 | 0.13 |  |  |
| C2760 | 生物药品制造 | 人血白蛋白 | m3/ g | 0.33 | 0.33 |  |  |
|  |  | 丙种球蛋白 | m3/ g | 0.25 | 0.25 |  |  |

表14  化学纤维制造业用水定额

| 行业代码 | 行业名称 | 产品名称 | 定额单位 | 定额值 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C |  |
| C2812 | 粘胶纤维 | 粘胶长丝 | m3/ t | 250 | 200 | 200 |  |
|  |  | 粘胶短纤维 | m3/ t | 65 | 55 | 45 |  |
|  |  | 浆粘 | m3/ t | 160 | 160 |  |  |
| C2822 | 涤纶纤维制造 | 涤纶纤维 | m3/ t | 16 | 16 |  |  |

表15  橡胶和塑料制品业用水定额

| 行业代码 | 行业名称 | 产品名称 | 定额单位 | 定额值 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C |  |
| C2911 | 轮胎制造 | 轮胎内胎 | m3/ t | 146 | 146 |  |  |
|  |  | 轮胎外胎 | m3/ t | 88 | 88 |  |  |
| C2914 | 再生胶制造 | 再生胶 | m3/ t | 6 | 6 |  |  |
| C2921 | 塑料薄膜制造 | 塑料薄膜 | m3/ t | 1.1 | 1.1 |  |  |
| C2922 | 塑料板、管、型材制造 | PVC | m3/ t | 13.35 | 13.35 |  |  |
|  |  | 给排水管件 | m3/ t | 12.5 | 12.5 |  |  |
| C2924 | 泡沫塑料制造 | 泡沫塑料 | m3/ t | 48 | 48 |  |  |
| C2927 | 日用塑料制品制造 | 塑料鞋底 | m3/百双 | 2.3 | 2.3 |  |  |
|  |  | 塑料制品 | m3/ t | 12 | 12 |  |  |

表16  非金属矿物制品业用水定额

| 行业代码 | 行业名称 | 产品名称 | 定额单位 | 定额值 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C |  |
| C3011 | 水泥制造 | 水泥 | m3/ t | 0.03 | 0.03 |  | 粉磨站 |
|  |  | 水泥 | m3/ t | 0.56 | 0.33 |  | 全能生产企业 |
| C3021 | 水泥制品及类似制品制造 | 混凝土制品 | m3/m3 | 0.4 | 0.4 |  |  |
|  |  | 石棉制品 | m3/ t | 17.3 | 17.3 |  |  |
| C3041 | 玻璃制造 | 浮法玻璃 | m3/ 重量箱 | 0.4 | 0.2 |  |  |
|  |  | 日用玻璃 | m3/ t | 6 | 6 |  |  |
| C3070 | 陶瓷制品制造 | 釉面砖 | m3/ t | 4.72 | 4.72 |  |  |
|  |  | 抛光砖 | m3/t | 3.7 | 3.7 |  |  |
|  |  | 工业陶瓷 | m3/ t | 22 | 22 |  |  |
|  |  | 日用瓷 | m3/百件 | 3.02 | 3.02 |  |  |
|  |  | 陈设瓷 | m3/百件 | 2.9 | 2.9 |  |  |
| C3089 | 耐火材料制品制造 | 普通耐火制品 | m3/ t | 1 | 1 |  |  |
| C3091 | 石墨及碳素制品制造 | 活性碳 | m3/ t | 100 | 100 |  |  |

表17  金属冶炼及延压加工业用水定额

| 行业代码 | 行业名称 | 产品名称 | 定额单位 | 定额值 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C |  |
| C3110 | 炼铁 | 炼铁 | m3/ t | 2.4 |  |  |  |
| C3120 | 炼钢 | 炼钢 | m3/ t | 4.5 | 4.1 |  | 普通钢厂生产 |
|  |  | 炼钢 | m3/ t | 4.5 | 4.1 |  | 特殊钢厂生产 |
| C3140 | 钢延压加工 | 无缝管（钢管） | m3/ t | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 钢材 | m3/ t | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 钢板 | m3/ t | 2.5 | 2.5 |  |  |
| C3211 | 铜冶炼 | 阴极铜 | m3/ t | 20 | 18 | 8.03 | 由铜精矿冶炼 |
|  |  | 阴极铜 | m3/ t | 1.2 | 1 | 0.8 | 由含铜二次资源冶炼 |
|  |  | 阳极板 | m3/ t | 3.5 | 3.5 |  |  |
|  |  | 粗铜 | m3/ t | 14.5 |  |  |  |
| C3212 | 铅锌冶炼 | 锌锭 | m3/ t | 15.2 | 15.2 |  |  |
|  |  | 粗铅 | m3/ t | 4.5 | 4 | 3 |  |
|  |  | 电解铅 | m3/ t | 6 | 5 | 3.6 |  |
| C3214 | 锡冶炼 | 锡锭 | m3/ t | 40 | 40 |  |  |
| C3216 | 铝冶炼 | 单位电解原铝液 | m3/ t | 3.5 | 2.5 |  |  |
|  |  | 单位重熔用铝锭 | m3/ t | 4 | 3 |  |  |
| C3221 | 金冶炼 | 黄金 | m3/ kg | 40 | 40 |  |  |
| C3222 | 银冶炼 | 白银 | m3/ kg | 1 | 1 |  |  |
| C3239 | 稀有稀土金属冶炼 | 氟钽酸钾 | m3/ kg | 1.29 | 1.29 |  |  |
|  |  | 钴化物 | m3/ t | 870 | 870 |  |  |
| C3240 | 有色金属合金制造 | 铝合金型材 | m3/ t | 18.6 | 18.6 |  |  |
|  |  | 仲钨酸铵 | m3/ t | 157 | 157 |  |  |
| C3260 | 有色金属延压加工 | 漆包铜线 | m3/ t | 14.5 | 14.5 |  |  |
|  |  | 电子铜箔 | m3/ t | 192 | 192 |  |  |

表18  金属制品业用水定额

| 行业代码 | 行业名称 | 产品名称 | 定额单位 | 定额值 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C |  |
| C3320 | 金属工具制造 | 刃具 | m3/百件 | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  | 量具 | m3/百件 | 3.5 | 3.5 |  |  |
| C3340 | 金属丝绳及其制品制造 | 钢丝 | m3/ t | 10 | 10 |  |  |

表19  通用设备及专用设备制造业用水定额

| 行业代码 | 行业名称 | 产品名称 | 定额单位 | 定额值 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C |  |
| C3411 | 锅炉及原动设备制造 | 工业锅炉 | m3/蒸吨 | 85 | 85 |  |  |
|  |  | 柴油机 | m3/台 | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 汽油机 | m3/台 | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 发动机 | m3/台 | 3 | 3 |  |  |
| C3420 | 金属加工机械制造 | 机床 | m3/台 | 60 | 60 |  |  |
| C3430 | 物料搬运设备制造 | 装载机 | m3/台 | 29 | 29 |  |  |
|  |  | 电梯 | m3/台 | 15 | 15 |  |  |
| C3451 | 轴承、齿轮和传动部件制造 | 轴承 | m3/百套 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 齿轮 | m3/百件 | 0.12 | 0.12 |  |  |
| C3510 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 | 翦板机 | m3/台 | 142 | 142 |  |  |
|  |  | 钻铣床 | m3/台 | 32 | 32 |  |  |
| C3551 | 纺织专用设备制造 | 纺织梭 | m3/只 | 0.15 | 0.15 |  |  |

表20  汽车制造业用水定额

| 行业代码 | 行业名称 | 产品名称 | 定额单位 | 定额值 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C |  |
| C3610 | 汽车整车制造 | 轿车 | m3/辆 | 18 | 18 |  |  |
|  |  | 轻卡 | m3/辆 | 25 | 25 |  |  |
|  |  | 面包车 | m3/辆 | 42 | 42 |  |  |
|  |  | 客车 | m3/辆 | 60 | 60 |  |  |

表21  电气机械和器材制造业用水定额

| 行业代码 | 行业名称 | 产品名称 | 定额单位 | 定额值 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C |  |
| C3730 | 船舶及浮动装置制造 | 船舶 | m3/吨位 | 8 | 8 |  |  |
| C3821 | 变压器制造 | 变压器 | m3/万千瓦 | 520 | 520 |  |  |
| C3831 | 电线、电缆制造 | 电线电缆 | m3/千米 | 12 | 12 |  |  |
| C3840 | 电池制造 | 蓄电池 | m3/百件 | 19 | 19 |  |  |
| C3851 | 家用制冷器具制造 | 电冰箱 | m3/百台 | 50 | 50 |  |  |
| C3852 | 家用空气调节器具制造 | 空调机 | m3/百台 | 600 | 600 |  |  |

续表21  电气机械和器材制造业用水定额

| 行业代码 | 行业名称 | 产品名称 | 定额单位 | 定额值 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C |  |
| C3860 | 非电力家用器具制造 | 硅料 | m3/ t | 350 | 350 |  |  |
|  |  | 硅片 | m3/ mw | 8097 | 8097 |  |  |
|  |  | 晶体硅太阳能电池 | m3/ mw | 860 | 860 |  |  |
|  |  |  | m3 /mw | 200 | 200 |  |  |
| C3872 | 照明灯具制造 | 灯泡 | m3/百只 | 0.4 | 0.4 |  |  |
| C3912 | 计算机零部件制造 | 显示器 | m3/百台 | 2.6 | 2.6 |  |  |
| C3951 | 电视机制造 | 彩色电视机 | m3/百台 | 16 | 16 |  |  |
| C4041 | 光学仪器及眼镜制造 | 照相机 | m3/台 | 1.1 | 1.1 |  |  |
|  |  | 光学镜片 | m3/万片 | 12.1 | 12.1 |  |  |

表22  电力、热力的生产和供应用水定额

| 行业代码 | 行业名称 | 产品名称 | 定额单位 | 定额值 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C |  |
| D4411 | 电力生产 | 火力发电循环冷却 | m3/ MW·h | 3.2 | 3.2 |  | 单机容量<300MW |
|  |  |  | m3/ s·GW | 0.88 | 0.88 |  |  |
|  |  |  | m3/ MW·h | 2.75 | 2.75 |  | 单机容量300MW级 |
|  |  |  | m3/ s·GW | 0.77 | 0.77 |  |  |
|  |  |  | m3/ MW·h | 2.4 | 2.4 | 2.25 | 单机容量≥600MW |
|  |  |  | m3/ s·GW | 0.77 | 0.77 |  |  |
|  |  | 火力发电直流冷却 | m3/ MW·h | 0.79 | 0.79 |  | 单机容量<300MW |
|  |  |  | m3/ s·GW | 0.19 | 0.19 |  |  |
|  |  |  | m3/ MW·h | 0.54 | 0.54 |  | 单机容量300MW级 |
|  |  |  | m3/ s·GW | 0.13 | 0.13 |  |  |
|  |  |  | m3/ MW·h | 0.46 | 0.46 |  | 单机容量≥600MW |
|  |  |  | m3/ s·GW | 0.11 | 0.11 |  |  |
|  |  | 生物质能发电 | m3/ MW·h | 3.5 | 3.5 |  |  |
| D4430 | 热力生产和供应 | 供热 | m3/蒸吨 | 1.5 | 1.5 |  |  |
| D4500 | 燃气生产和供应 | 煤气 | m3/ 万m3 | 44 | 44 |  |  |
|  |  | 管道液化气 | m3/ t | 50 | 50 |  |  |

- 定额使用说明

  - 表1~表22中A表示现有企业用水定额值，B表示新建（改建、扩建）企业用水定额值，C表示先进企业用水定额值。

  - 现有用水定额指用于已建项目的日常用水管理。

  - 新建（改建、扩建）用水定额指用于新建、改建或扩建建设项目的水资源论证、取水许可审批和用水计划工作。

  - 先进企业用水定额指用于节水型企业、单位的创建及水效领跑评选。

  - 定额指标为最高允许值，在实际运用中应小于或等于定额指标值。

  - 当企业生产上述各类产品时，应分别用上述指标加以计算。

  - 直流冷却系统指从江、河、湖等水体取水，使用后向同一水体排水的冷却水系统。

  - 循环冷却系统指带冷却塔的循环水系统。

  - 企业按本定额进行管理时，水平衡测试应符合GB/T 12452-2008的要求，评价企业合理用水技术应符合GB/T 7119-2006的要求。

_________________________________