《歌舞娱乐场所消防安全技术标准》

（DB36/T 433—2018）江西省地方标准编制说明

- 修订目的

随着当前社会经济的不断发展，以及近年来一些发生在歌舞娱乐场所的火灾事故暴露出的一些新的问题，对歌舞娱乐场所消防安全管理提出了新的要求。近年来《建筑设计防火规范》（GB50016）、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116）等国家工程建设消防技术标准相继进行了大面积修订，新颁布《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974），《建筑防烟排烟系统技术规范》也已经发布，我省于2004年制定发布的《歌舞娱乐场所消防安全技术标准》（DB36/ 433-2004）部分内容已不适应社会发展需要，迫切需要修订完善。

2. 工作简况

2016年5月，省标准化战略领导小组办公室专门印发《江西省强制性地方标准整合精简工作实施细则》，并于7月向有关部门发函征求江西省强制性地方标准整合精简初审结论意见。按照江西省强制性地方标准整合精简工作的有关要求，《歌舞娱乐场所消防安全技术标准》（DB36/ 433-2004）拟转化为推荐性标准重新发布。

2016年10月，江西省公安消防总队成立标准修订工作领导小组，下设修订编写组，明确修订任务分工和进程安排。

2017年1月，完成《歌舞娱乐场所消防安全技术标准》修订草案的编写。

2017年4月至6月，组织有关撰写人员和专家先后召开4次修订工作座谈讨论会，对修订工作进行研究，重点对包厢开外窗的技术条件，防排烟设计等一些关键技术进行了深入的研究分析，形成了《歌舞娱乐场所消防安全技术标准》征求意见稿。

2017年6月起，标准修订工作组向全省相关部门和社会单位征集意见，经认真讨论和修改，于2017年12月形成了该标准送审稿。

3. 修订内容

本标准在《歌舞娱乐场所消防安全技术标准》（DB36/433-2004）的基础上修订而成。修订后的《歌舞娱乐场所消防安全技术标准》（DB36/T433-2018）变更为推荐性标准，分为总则、总平面布局和平面布置、安全疏散、建筑保温和装修防火、灭火设施和器材、消防电气以及防烟、排烟、通风和空气调节七个章节。主要修订内容有：

1、规范了歌舞娱乐场所的适用范围描述。在原范围的基础上，将舞厅、电子游艺厅改为歌舞厅、游艺厅，列举了茶馆、咖啡厅等部分具有娱乐功能的场所，删除了按摩院，增加了汗蒸馆。

2、结合国家相关技术标准要求，修改了歌舞娱乐场所的布置要求,对歌舞娱乐场所的防火分区、防火分隔以及包房外窗的要求进行了修改，精简了部分内容。

3、结合国家相关技术标准要求，修改了歌舞娱乐场所的疏散要求。

4、新增了歌舞娱乐场所建筑保温的相关要求，修改了歌舞娱乐场所特别是地下层的装修材料燃烧性能等级的有关要求。

5、规范了灭火器材的描述，增加了消防水源水量、水压等不满足要求时增加供水系统和措施的条文说明，调整了消防用水引入管设置水表的要求。

6、精简了歌舞娱乐场所的消防电源及其配电、电气线路及电气装置的相关要求，对疏散照明的场所和要求进行了修改，对消防疏散指示标志和消防应急照明灯的设置要求进行了删减和修改。

7、增加了防烟、通风和空气调节的相关要求，对排烟的相关要求进行了修改。

4. 修订依据

4.1 法律法规

（1）《中华人民共和国消防法》（2009年5月起施行）；

（2）《江西省消防条例》（2012年1月1日起施行）；

4.2 规章及文件

（1）《公共娱乐场所消防安全管理规定》（公安部令第39号）

（2）《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）

（3）《江西省建筑消防设施管理规定》（江西省政府令第198号）

4.3 规程规范及技术标准

（1）《建筑设计防火规范》（GB 50016）；

（2）《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116）；

（3）《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB/T12452）；

（4）《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140）；

（5）《建筑内部装修设计防火设计规范》（GB 50222）；

（6）《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201）；

（7）《人员密集场所消防安全管理》（GA 654）；

5. 修订意义

本标准在修订过程中，认真遵循了国家有关法律、法规和技术标准，注意结合江西实际，进行了深入、细致的调查研究，认真总结了火灾事故教训和歌舞娱乐场所消防监督管理工作的实践经验，向社会面广泛征求了意见建议。其内容上与上位的法律法规规章相比具有较好的继承性，能起到较好的补充和完善作用。本标准的实施，将有利于促进歌舞娱乐场所的消防设计质量，提高歌舞娱乐场所的消防安全水平，对减少和避免恶性火灾事故将起到重要的作用。