江西省地方标准

《危险场所电气安全检测技术规范》

修订说明

DB36/614—2018修订起草工作组

二0一八年七月

江西省地方标准DB36/614

《危险场所电气安全检测技术规范》

修订说明

危险场所电气安全检测技术规范编制组

- 1.任务来源和修订单位

根据《国务院办公厅关于印发强制性标准整合精简工作方案的通知》（国办发【2016】3号）、《省标准化战略领导小组办公室关于印发江西省强制性地方标准整合精简工作实施细则的通知》（赣标办【2016】13号）和江西省质量技术监督局《关于开展江西省强制性地方标准整合精简后续处理工作的函》提出的任务要求，将原DB36/614—2013标准由强制性标准改为推荐性标准。本标准修订由江西省安全生产监督管理局提出，江西省安全生产标准化技术委员会归口。

2.修订的必要性

该标准是为规范危险场所电气防爆安全管理，对生产经营单位电气设施的日常管理提供帮助，为安全监管部门确定监管重点提供决策依据作用，同时对开展危险场所电气安全检测提供技术依据，现行版本为DB36/614—2013。该版本自2014年2月1日起在全省范围内正式实施后，在爆炸性危险场所电气防爆安全管理，提高电气运行安全水平等方面起到了规范性作用。

随着我省经济的发展，可燃性危险化学品数量不断增加，危险化学品生产、储存场所电气安全隐患出现了新变化、新趋势，综合考虑DB36/614—2013执行4年来所参考的标准部分已制定实施了新版本，以及标准对危险场所电气防爆要求仍较低，不能更好地保证电气防爆安全运行。通过在电气安全检测工作过程中积累的经验，组织相关技术人员对DB36/614—2013部分进行修订，使其更好规范危险场所电气防爆安全管理，预防和减小危险场所因电气防爆原因引起的火灾爆炸事故。

- 3修订标准的过程说明

《危险场所电气安全检测技术规范》地方标准的修订过程经历了以下阶段：

(一)2017年10月，江西省安全生产科学技术研究中心成立标准修订小组，编制工作计划，组织中心领导、技术人员就标准的结构、内容召开了专题讨论会。

(二)2018年3月中，标准修订小组完成标准讨论稿，并在中心内部进行讨论修改形成标准征求意见稿。

(三)2018年5月中，标准征求意见稿达企业征求意见。

4主要修改内容

本标准与DB36/ 614-2013相比主要变化如下：

- 将原强制性标准DB36/ 614-2013改为推荐性标准；

- 调整修改了本标准适用范围、有关术语和定义；

- 4.2章节补充了定期检测应具备的条件要求；

- 4.4 章节补充了检测程序员要求；

- 对原5.2章节中的部分内容做了调整，部分爆炸性危险场所电气线路的要求由原来的强制性要求“应”修改为推荐性要求“宜”；修改了爆炸性危险场所电缆配线和钢管配线表1和表2的内容。

- 增加了爆炸性环境电气设备级别和组别的选择要求。

- 爆炸性粉尘危险场所的划分由原来的两种区域“10区、11区”改区域为三种“20区、21区、22区”；

- 增加了爆炸性粉尘的分组ⅢA、ⅢB、ⅢC的要求；

- 增加了设备保护级别（EPL）的概念和相关要求；

- 修改了附录A、附录B和附录C的部分内容。